**Министерство образования Начальнику ОНД и ПР по**

**Оренбургской области Ясненскому ГО, Светлинскому и**

**Отдел образования Домбаровскому районам УНД и ПР**

**Администрация муниципального Главного управления МЧС России**

**образования Домбаровский район по Оренбургской области (Главному**

**Оренбургской области государственному инспектору**

**Муниципальное дошкольное Ясненского ГО, Светлинского и**

**образовательное бюджетное учреждение Домбаровского районов по**

**Детский сад пожарному надзору) майору**

**«Солнышко №2» внутренней службы**

**462725 Оренбургская область Короткову С.С.**

**Домбаровский район,**

**п.Красночабанский ,**

**ул. Советская, д. 5 а**

**Тел. 8 (35367) 2-47-36**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**На № \_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНН 5628004398**

**ОГРН 1025602444295**

 Уважаемый, Сергей Сергеевич!

По результатам внеплановой выездной проверки, проводимой старшим инспектором ОНД и ПР по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Государственный инспектор Ясненского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору) Авсеевым А.И. было выдано предписание №23/1 от 31.07.2023г об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Прокладка кабельных изделий с учетом их типа исполнения выполнена с нарушением требований пожарной безопасности, а именно использование проводов марки КСВВ 2х0,5 и КСВВ 2х0,8, которые являются горючими.
2. На объекте защиты не проводился своевременный ремонт систем противопожарной защиты, а именно замена дымовых извещателей ИП 212-41М, которые отработали свыше 60 000 часов по паспорту, согласно акта приемки выполненных по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации.
3. По данному предписанию был назначен день судебного разбирательства по не устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которого был установлен штраф в размере 90 000т.р.

Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определен до 20.05.2024г.

С целью устранения выявленных нарушений учреждением с 31.07.2023г по 20.10.2023г была проведена следующая работа и устранены следующие замечания:

1. Направлены ходатайства (письма) Главе Муниципального образования Домбаровского района Блажко В.П., Начальнику Отдела образования Домбаровского района Марбах В.А., с просьбой выделения денежных средств на замену АПС и дымовых извещателей, а также на оплату штрафа в размере 90 000т.р.

 На приеме у главы района был дан ответ, что данные средства будут рассмотрены при планировании бюджета на 2024г

И.о. заведующего МДОБу

Д/с «Солнышко 2» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Тургунова